ПРАЙС-ЛИСТ

по состоянию на 15.02.2012

Система Автономного Контроля Загазованности бытовая для поквартирной установки.

| Марка | Диаметр | Среда | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| САКЗ | DN 15 | (СН4) на природный газ БЫТОВОЙ | 2478 |
| САКЗ | DN 20 | (СН4) на природный газ БЫТОВОЙ | 2596 |
| САКЗ | DN 25 | (СН4) на природный газ БЫТОВОЙ | 2891 |
| САКЗ | DN 32 | (СН4) на природный газ БЫТОВОЙ | 3481 |

Система Автономного Контроля Загазованности на низкое (НД) давление.

(стандартной комплектации)

| САКЗ | Цена с НДС |
| --- | --- |
|  | Природный газ СН 4 | Оксид углерода СО | Оксид углерода+ природный газ СО+СН | Система с диспетчеризацией котельной |
| DN 15 | 3 835 | 8 378 | 10 443 | 15 340 |
| DN 20 | 3 953 | 8 437 | 10 502 | 16 520 |
| DN 25 | 4 248 | 8 496 | 10 561 | 16 579 |
| DN 32 | 4 838 | 9 086 | 11 151 | 17 228 |
| DN 40 | 5 959 | 10 443 | 12 508 | 18 526 |
| DN 50 | 6 608 | 11 092 | 13 157 | 19 175 |
| DN 65 | 9 154 | 13 629 | 15 694 | 21 712 |
| DN 80 | 16 284 | 20 768 | 22 774 | 28 851 |
| DN 100 | 17 582 | 22 066 | 24 131 | 30 208 |
| DN 150 | 37 701 | 42 192 | 44 250 | 50 327 |

Комплектация стандартных Система Автономного Контроля Загазованности (пример).

1) DN 25 НД (СД) (природный газ) включает в себя:

(КЗГЭМ DN 25 НД + (СЗ-1) + (кабели))

2) DN 25 НД (СД)(оксид углерода) включает в себя:

(КЗГЭМ DN 25 НД + (СЗ-2) + (кабели))

3) DN 25 НД (СД)(оксид углерорда+природный газ) включает в себя:

(КЗГЭМ DN 25 НД + (СЗ-1) + (СЗ-2) + (кабели))

4) DN 25 (СД) (система с диспетчеризацией котельной) включает в себя:

(КЗГЭМ DN 25 НД + (СЗ-1) + (СЗ-2) + (БУПС) + (ПК) + (кабели))

Примечание!

1) БУК-дает возможность подключить к клапану КЗГЭМ любые сигнализаторы

2) БР- блок реле для подключения СЗ-1 и СЗ-2 к любым электромагнитным клапанам на 220 В.

3) ПК- выносной пульт для контроля состояния СЗ-1, СЗ-2 и другого технологического оборудования.

4) БУПС + ПК — БУПС служит для сбора аварийных сигналов от 10 технологических датчиков      котельной и передачи их на ПК.

Внимание! в состав системы входят соединительные кабели по 5м, при нестандартной комплектации цена 1м соединительного кабеля 80 руб.

Возможны нестандартные исполнения всех модификаций.

Систем Автономного Контроля Загазованности.

| Обозначение | Цена с НДС |
| --- | --- |
| ПКЗ (пульт контроля к Системе Автономного Контроля Загазованности) | 885 |
| ПК-4 (пульт контроля к Системе Автономного Контроля Загазованности с ЖК дисплеем) на 150 систем | 2 596 |
| БУПС+ПК (блок управления, питания и сигнализации + пульт контроля к системе с дисп. котельной) | 5 900 |
| БУК 2.4 (блок управления клапаном КЗГЭМ) | 1 003 |
| БР (блок реле для подключения технологического оборудования на 220 В.) | 885 |
| Универсальный GSM- модуль М-GSM 2 | 11 446 |

Клапаны запорные газовые электромагнитные на низкое (НД) давление  с индикацией положения клапана (открыт/закрыт).

| КЗГЭМ | Цена с НДС |
| --- | --- |
| DN 15 | 1 888 |
| DN 20 | 1 947 |
| DN 25 | 2 360 |
| DN 32 | 2 950 |
| DN 40 | 4 012 |
| DN 50 | 4 602 |
| DN 65 | 7 198 |
| DN 80 | 14 278 |
| DN 100 | 15 694 |
| DN 150 | 35 400 |

ПРИМЕЧАНИЕ! Цена доработки клапана КЗГЭМ на среднее давление 767 руб.

Сигнализаторы загазованности с 2-мя порогами срабатывания.

| Обозначение | Цена с НДС |
| --- | --- |
| СЗ-1 | 2 773 |
| СЗ-2 | 5 841 |

Система Автономного Контроля Загазованности с клапаном КПЭГ на высокое (ВД) давление.

| САКЗ | Цена с НДС |
| --- | --- |
|  | Природный газ СН 4 | Оксид углерода СО | Оксид углерода+ природный газ СО+СН | Система с диспетчеризацией котельной |
| DN 50 | 13 924 | 16 992 | 19 883 | 25 901 |
| DN 100 | 19 175 | 22 184 | 25 134 | 31 093 |

Клапаны предохранительные газовые на высокое (ВД) давление.

| КПЭГ | Цена с НДС |
| --- | --- |
| DN 50 | 6 000 |
| DN 100 | 10 000 |